附件

咸宁市第二轮省生态环境保护督察报告整改措施清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题来源 | 反馈问题 | 整改措施 | 完成情况 |
| 第二轮省级  环保督察 | 城乡生活污水收集管网建设较为滞后，城市生活污水收集率63.33%，农村生活污水收集率31.34%。 | 1.加强生活污水管网建设，2024年市城区新建改造10.6公里，赤壁市城区新建改造26公里。加强城乡生活污水处理厂运行监管。  2.推进农村生活污水治理。加强工作调度和检查督办。  3.因地制宜、分类施策有序推进农村厕所革命。 | 1.2024年市城区和赤壁市城区已新建或改造污水管网分别为11公里和26公里；截止2024年10月底，咸宁市城区、赤壁市城区生活污水集中收集率分别达到76.04%、60.45%，乡镇生活污水处理厂收集率达到80%。  2.截止2024年11月，农村生活污水收集率45.75%（行政村）完成省级下达的农村生活污水治理年度任务。  3.有序推进了农村厕所革命。  该环保反馈问题已整改完成，于2024年12月6日联合市资建局、市生态环境局及市农业农村局进行了验收。 |
| 咸安区居民生活污水收集管网不完善，大畈村四组许滩巷等地生活污水漏排、散排流入周边水体。老官埠桥生活污水直排问题整治不彻底,官埠桥沿河12个排口生活污水直排官埠河。 | 1.开展咸安城区污水管网分布情况摸底调查。对城区生活污水管网错接、漏接、混接情况进行改造，提升城区生活污水收集效能。  2.对大畈村四组许滩巷等地生活污水漏排、散排进行溯源调查，科学制定整治方案，明确污水管网设施建设内容，补齐该片区生活污水管网收集短板，消除生活污水漏排、散排。3.加快推进老官埠桥沿河12个排口截污工程建设,确保2024年12月底前完工。 | 1.完成了城区污水管网详查工作，实施了咸宁大道东片区雨污分流改造工程，对错接、漏接和混接情况进行了改造；  2.完成了咸宁市许滩巷污水管道工程，消除了生活污水漏排和散排问题，补齐了该片区污水管网短板；  3.于2024年12月底完成了老官埠桥沿河12个排口截污工程建设。  该环保反馈问题已整改完成，于2024年12月6日联合项目局和排水处进行了验收。 |